教育部鑑於104年3月5日臺北市日藉在臺留學生校外租屋處因一氧化碳中毒造成1死1傷案件，來函請本校加強【防範一氧化碳中毒宣導】。因冬天即將到來，請導師於訪視時，除了按【校外賃居安全關懷訪視表】(如附件1)檢查，亦請依【防範一氧化碳中毒檢查表】 (附件4)加強檢查，並叮囑賃居學生注意有【**★**】事項，以避免憾事發生，感謝。

☉(若學生賃居處為電熱水器或無瓦斯爐則免檢查)☉

附件4

長庚科技大學防範一氧化碳中毒檢查表

賃居地址：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢查標準 | 符合標準 | |
| 是 | 否 |
| 瓦斯設備檢查 | 瓦斯熱水器及瓦斯爐是否功能正常？ |  |  |
| ★瓦斯熱水器及瓦斯爐接頭、管線是否有龜裂、破損、漏氣現象？ |  |  |
| 瓦斯熱水器是否有貼符合國家標準之CNSR及TGAS標籤？ |  |  |
| ★瓦斯熱水器裝於室內是否加裝排氣管？ |  |  |
| 瓦斯鋼瓶檢驗卡是否已超過【應檢驗日期】？ |  |  |
| 瓦斯爐是否時常清潔、保養？ |  |  |
| 使用  情形檢查 | 瓦斯爐火是否為藍色？(若火是紅色為「燃燒不完全」，會產生一氧化碳) |  |  |
| ★室內使用瓦斯爐煮菜或使用小瓦斯爐煮火鍋是否開窗戶保持通風？ |  |  |
| ★瓦斯熱水器是否裝於通風良好之戶外或陽台？陽台晾曬衣物是否阻礙通風？(使用瓦斯熱水器前最好把陽台晾曬之衣物收起來或用完後再晾曬) |  |  |
| 睡前是否檢查【瓦斯開關是否關閉】？ |  |  |